| 兵团十二师环境保护局关于2016年1月26日拟作出的建设项目竣工环境保护验收批复决定的公示 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 验收监察、监测单位 | 项目概况 | 验收监测结果 | 环保要求及建议 | 验收结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌鲁木齐宝浦不锈钢有限公司生产车间及配套设施建设项目 | 项目位于乌鲁木齐头屯河工业园区三期（十二师分期）银星街303号，左侧新疆大润海油脂科技有限公司，右侧金环路，前面紧邻银星街，后面紧邻PVC管厂。项目区中心地理坐标为43°54′9.75″N、87°22′28.69″E。 | 乌鲁木齐宝浦不锈钢有限公司 | 十二师环境监察支队、环境监测站 | 项目总占地31339.79m2，一期建筑面积9892.6m2，二期项目共计8410.46 m2，包括厂房、库房、办公楼、宿舍楼、堆场等。劳动定员20人，年工作时间300天。生产方式以原料销售为主，辅助进行材料的初加工，项目总投资为10000万元，环保投资为65.9万元，占项目总投资的0.66%。 | 根据新疆生产建设兵团第十二师环境监测站（师环监字2015第18号）建设项目竣工环境保护验收监测报告： 1、废水 运营期废水主要为生活污水经排水管网收集后排入乌鲁木齐市头屯河污水处理厂处置。验收监测pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、动植物油、阴离子表面活性剂日均值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值。 2、废气 运营期废气主要来自锅炉尾气、食堂油烟等，验收监测燃气锅炉尾气污染物排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表1燃气锅炉标准限值要求。 3、噪声 项目运营期噪声主要来自设备噪声，采取了减震降噪隔离措施，竣工验收监测期间项目区设置的4个噪声监测点位的噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 4、固体废物 项目运营期固废主要有剪切边角废料，经集中收集后回收再生利用，生活垃圾定点收集，定期由头屯河区环卫清运队统一清运至垃圾处理厂处置。 5、生态保护 项目占地面积31339.79平方米，绿地面积约为3200平方米，厂区内道路全部硬化，施工期的建筑垃圾等已经全部清运，落实了部分生态恢复措施。 | 1．加强运营期的环境管理，完善环保档案、环保标志标识，加强环境保护宣传。 2.按照规划设计，完善绿化工程，落实生态环境保护措施。 | 乌鲁木齐宝浦不锈钢有限公司生产车间及配套设施建设项目基本落实了“环评”及批复中提出的各项环保要求，产生的废水、废气、噪声、固废均有合理的控制和治理措施，基本具备了环保验收条件，经完善相关工作后，建议项目通过验收。 |