| 兵团十二师环境保护局关于2016年1月26日拟作出的建设项目竣工环境保护验收批复决定的公示 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 验收监察、监测单位 | 项目概况 | 验收监测结果 | 环保要求及建议 | 验收结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆恒汇机电城分期建设项目 | 项目位于三坪农场六连，西北侧为农田，东南侧紧邻八钢公路，西南侧邻近北疆铁路，东北侧紧邻新疆天恒基汽车文化城。项目区中心地理坐标：东经87°22′27.01″,北纬43°53′21.64″。 | 新疆汇龙天华房地产开发有限公司 | 十二师环境监察支队、环境监测站 | 项目总占地面积：738107.46 m2,总建筑面积：246200 m2,地坪面积100000m2,道路面积25500 m2,绿化面积150000 m2。该项目为分期建设、分期投入使用的建设项目,分期开展验收。此次共验收已建成的48幢单体建筑，建筑面积349635.1m2,使用功能为商业和办公，分别为一期5#-28#商铺，1#、1-1#、1-2#、2#、2-1#、2-2#综合楼公寓；33#机电超市；31#办公楼，二期建设内容37#-52#商铺。投资8.9亿元，其中环保投资836.5万元，占总投资的0.9％。 | 根据新疆生产建设兵团第十二师环境监测站（师环监字2015第22号）建设项目竣工环境保护验收监测报告： 1、废水 运营期的外排废水主要是生活污水，经管网收集后排入项目区市政污水管网，最终排入乌鲁木齐市头屯河污水处理厂处置。验收监测pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、动植物油、阴离子表面活性剂日均值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值。 2、废气 商铺、办公楼室内环境空气质量经抽测氨、甲醛、苯、氡满足《民用建筑工程室内环境空气污染控制规范》（GB50325--2010）Ⅰ类标准。 3、固废 本项目固体废弃物主要为生活垃圾、废弃的日常用品和产品包装物等，项目区内设置了垃圾船，由物业公司委托每日清运，集中收集，最后交由头屯河区环卫部门运至垃圾处理厂处置。 4、噪声 项目运营期噪声主要来自交通运输和商业活动。竣工验收监测期间项目区设置的4个噪声监测点位的噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 5、生态保护 本项目总占地用地面积738107.46㎡，设计绿化面积150000㎡，项目区内部分道路硬化，两侧实施了绿化工程，分期建设项目基本落实了生态恢复措施。 | 1.按照规划设计，完善绿化工程，落实生态环境保护措施。 2. 加强商铺运营期的环境管理，美化、净化项目区的环境，规范化管理，固废分类收集，分类处置，杜绝环境污染。 3. 补充完善项目环境应急预案，完善环保档案、环保标志标识，加强环境保护宣传。 | 新疆恒汇机电城分期建设项目基本落实了“环评”及批复中提出的环保要求，产生的废水、废气、固废、噪声均有合理的控制和治理措施，室内环境空气质量达到国家相关标准，该项目基本符合环保验收条件，建议通过环保验收。 |