师环监审字〔2018〕38号

关于三坪加气站工艺改造项目环境影响报告表的批复

新疆昊通百圣能源科技有限公司：

你公司报送的由新疆化工设计研究院有限责任公司编制的《三坪加气站工艺改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

- 项目位于第十二师三坪农场屯坪北路与乌昌快速辅道交叉口东南角原中石油加油站内，北侧紧邻乌昌公路，西侧为屯坪北路，东侧、南侧为农田；中心地理坐标为87°22'29.71"E，43°58'18.31"N。

- 项目占地面积5926m2，项目总投资380万元，其中环保投资16.1万元。本项目依托原有站房，拆除原有加油站所有设备，保留原有罩棚，新增1套LNG集成设备（含60 m2LNG储罐、1台LNG低温泵，设备含1台卸车增压器、1台储罐增压器，1台EAG加热器及2台LNG加气机）。1套CNG柱塞式压缩机（含储气瓶组、电气控制柜、PLC可编程控制器、触摸屏、电磁阀等主要部件）。4台双枪加气机，1辆气瓶拖车（容积18 m3）。项目为CNG二级加气站，项目采用电采暖。

该项目存在环境违法行为，于2018年3月接受并履行我局行政处

罚，建设单位于2018年6月主动委托有资质的单位开展了现状评价，现送审我局，根据原环保部环办环评〔2018〕18号规定，我局受理。

二、根据新疆化工设计研究院有限责任公司编制的《报告表》的评价结论、技术审查意见。从环境保护的角度考虑，原则同意该项目按照《报告表》所列地点、性质、规模，采用的工艺及环境保护措施的建设。

三、项目设计、建设和运行管理中应重点做好的工作。

（一）落实水污染防治措施。项目生活污水经1m3/d地埋式集成生物化粪池处理后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准，夏季用于站界周边绿化使用，冬季储存，定期拉运至污水处理厂处理。

待项目区排水管网建成后，生活污水经排水管网最终进入五一农场污城镇污水处理厂处理。应同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和污水处理厂进水水质标准。

（二）落实固废污染防治措施。危险废物暂存于危废暂存间内，交由有资质的单位处置。危废暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定设置，生活垃圾统一收集，定期清运至垃圾填埋场处理。

（四）落实废气污染防治措施。项目生产过程中定期检修设备会产生挥发性有机物的无组织逸散，加强管理，减少非正常工况下的跑、冒、漏。运营期产生的无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

（五）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备、合理布局，采取减振、隔声等措施，确保敏感点满足声环境质量标准；厂界东、西、南界满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类标准，北界厂界满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）4a类标准。

（六）强化环境风险防范和应急措施。建立严格的环境与安全管理体制，制订完善的环保规章制度，按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）要求做好环境应急预案的编制、评估和备案等工作。严格操作规程，做好运行记录，定期检修，发现隐患及时处理，避免非正常工况及事故排放对环境产生不利影响。

四、在运营的过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环保要求。定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

五、项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报我局重新审核。

七、我局委托师环境监察支队和三坪农场环境监察机构开展日常监督检查和管理工作。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表及本批复分送以上监督管理机构，并按规定接受各级环境保护主管部门的日常监督检查。

2018年9月3日

十二师环境保护局                      2018年9月3日印发