产品质量监督抽查实施细则

2024年新疆生产建设兵团第十二师卫生洁具产品质量监督抽查实施细则

2024-12-11   发布                                        2024-12-11  实施

新疆生产建设兵团第十二师市场监督管理局

2024年新疆生产建设兵团第十二师卫生洁具

产品质量监督抽查实施细则

1  抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽查产品：卫生洁具（坐便器）。

抽样领域：在新疆生产建设兵团第十二师行政区域内流通领域抽样。

1.2 抽样方法、基数及数量

1.2.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取标称同一生产企业或商标的同规格型号的产品。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

1.2.2 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

1.2.3 抽样数量

卫生洁具（坐便器）流通领域监督抽查样品数量见表1。

表1 卫生洁具（坐便器）监督抽查样品数量

| 序号 | 产品类别 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生洁具（坐便器） | 2件 | 1件 | 1件 | / |

2  检验依据

卫生洁具（坐便器）检验项目、检验方法见表2

表2 卫生洁具（坐便器）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观缺陷最大允许范围 | GB/T 6952-2015 |
| 2 | 釉面 | GB/T 6952-2015 |
| 3 | 色差 | GB/T 6952-2015 |
| 4 | 厚度 | GB/T 6952-2015 |
| 5 | 洗净功能 | GB/T 6952-2015 |
| 6 | 便器用水量 | GB/T 6952-2015 |
| 7 | 水封回复功能 | GB/T 6952-2015 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

产品标准：

GB/T 6952-2015 卫生陶瓷

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任1项或1项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标淮要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时。该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。