附件：

十二师2024年下半年集中式饮用水水源水质监测结果

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水源地名称 | 水源地类型 | 水质类别 | 达标情况 | 超标因子及超标倍数 | 备注 |
| 221团新水厂 | 地下水型 | Ⅲ类 | 达标 | 无 | 第3季度 |
| 221团新水厂 | 地下水型 | Ⅲ类 | 达标 | 无 | 第4季度 |