头屯河农场
新疆佳福房地产有限公司“7·10”高处坠落事故

调查报告

兵团第十二师事故调查组

2025年8月
目 录

一、事故基本情况
1
（一）事故项目基本情况
1
（二）事故发生相关单位及人员的基本情况
2
（三）事故发生单位的安全管理情况
4
（四）事故现场情况
4
（五）事故发生经过与现场处置过程
4
（六）人员伤亡与财产损失情况
5
二、事故原因分析
5
（一）直接原因
5
（二）间接原因
5
（三）事故性质
6
三、事故责任及处理建议
6
（一）因在事故原因免于追究和追究责任人员
6
（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议
7
（三）对事故属地有关人员和责任单位的处理建议
8
四、事故防范措施建议
10
（一）开展建筑领域专项整治
10
（二）牢固树立安全发展理念
10
（三）提高企业安全生产意识
10
（四）强化现场处置与应急演练
11

2025年7月10日18时10分，第十二师头屯河农场新疆佳福房产公司农贸市场项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失95万元。

事故发生后，第十二师党政主要领导高度重视，师分管领导带领有关部门主要负责同志立即赶赴现场指导应急救援处置工作。为查明事故原因，明确事故责任，落实事故责任追究制度，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，第十二师成立了以住建局党组副书记吴声宏为组长，应急管理局副局长程新峰为副组长，由纪委监委、公安局、应急管理局、人力资源和社会保障局、师总工会等部门相关负责人员为成员的新疆佳福房地产有限公司“7·10”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组坚持“四不放过”的工作原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问有关人员以及分析认证等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，新疆佳福房产公司农贸市场项目“7·10”一般高处坠落事故是一起因企业未严格落实安全生产主体责任，施工现场安全管理不到位，现场作业面安全防护不到位，作业人员违规操作，未正确佩戴安全防护用品造成1人死亡的一般生产安全责任事故。
一、事故基本情况

（一）事故项目基本情况
由新疆佳福房地产开发有限公司开发建设的农贸市场建设项目，施工单位为新疆恒晋建设工程有限公司，项目经理敬建武；监理单位为新疆金石建设项目管理有限公司，项目总监理工程师廖孟辉；勘察单位新疆新工勘岩土勘察设计院有限公司，项目负责人严玉圃；设计单位新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司）项目负责人陆魁军；项目建筑规模1935.5平方米，合同金额180万元。

该项目于2025年2月28日办理装修施工许可手续，主要施工内容为装饰装修工程。新疆佳福房地产开发有限公司负责人刘家海在未组织合同约定的施工单位、监理单位进驻施工现场的情况下，擅自将本工程内墙抹灰、外墙保温施工交由李卫星、张运动等劳务人员实施，相关人员于2025年7月4日进场，7月5日在现场不具备安全生产条件、未对劳务人员进行任何安全教育及培训的情况下开始施工。2025年7月10日18时00分许，劳务作业人员张运动（事故死者）在未佩戴任何防护用品的情况下，在建筑物二楼平台使用电动提升机吊装一楼推车装载的六袋砂浆时，由于电动提升机吊装过程中失稳倾倒发生高处坠落事故。
（二）事故发生相关单位及人员的基本情况
1.新疆佳福房地产开发有限公司（以下简称：佳福公司），事发项目建设单位，成立于2005年7月25日，注册地址位于新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县南旅基地雪岭路102号一号楼204室，注册资本800万元人民币，统一社会信用代码916501067760882733，法定代表人刘家海，实际控制人及主要负责人刘家海（执行董事兼总经理），现有从业人员0人。主要从事房地产开发，销售，物业管理，房屋租赁；建筑装饰材料的销售等业务。刘家海（事故项目建设单位法定代表人、项目负责人）男，汉族，1969年2月15日出生，身份证号码650103********4037，居住地：新疆乌鲁木齐市天山区新华南路36号世纪百盛花苑B2101。
2.新疆恒晋建设工程有限公司（以下简称：恒晋公司），事发项目施工单位，成立于2014年6月4日，注册地址位于新疆昌吉州吉木萨尔县北庭综合物流园建材区4号楼1层6号商铺，注册资本5898万元人民币，统一社会信用代码916523273996067918，法定代表人张晋，实际控制人及主要负责人张晋（执行董事兼总经理），现有从业人员22人。主要从事房屋建筑工程施工；土木建筑工程施工；市政工程施工；园林工程施工；水利工程施工；公路工程施工；道路工程施工；钢结构工程施工；装饰装修服务；摄像头安装服务等业务。

3.新疆金石建设项目管理有限公司（以下简称：金石公司）事发项目监理单位，成立于2000年4月12日，注册地址位于新疆乌鲁木齐市水磨沟区六道湾103号畅园小区一号楼四层，注册资本3000万元人民币，统一社会信用代码916501057189037358，法定代表人李新全，实际控制人邹雪梅（董事长），主要负责人李新全（董事兼总经理），现有从业人员186人。主要从事许可项目：建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：单建式人防工程监理；工程管理服务；安全咨询服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；环保咨询服务；环境保护监测；水土流失防治服务；信息技术咨询服务；软件开发；广告设计、代理；平面设计；广告制作；人工智能公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；住房租赁等业务。

4.张运动（事故死者），男，汉族，殁年57岁，1968年7月12日出生，身份证号码412325********2738，籍贯河南商丘市睢县，暂住地：兵团第六师五家渠市军垦路街道西林路709号，戎城小区10栋2单元1401室，生前系现场作业人员。2025年7月5日经人介绍在事故工地施工，主要从事室内抹灰的材料周转施工等工作，身体健康，无心理疾病及自杀倾向，与同事无矛盾纠纷。
（三）事故发生单位的安全管理情况

1.新疆佳福房地产开发有限公司作为新疆佳福房产公司农贸市场项目建设单位，无相关人员履行建设单位项目质量安全管理职责，企业安全保证体系缺失。
2.新疆恒晋建设工程有限公司作为新疆佳福房产公司农贸市场项目总承包单位，未接到建设单位、监理单位的进场通知，未组织公司人员组建项目部进驻施工现场参与现场管理。
3.新疆金石建设项目管理有限公司作为新疆佳福房产公司农贸市场项目监理单位，未接到建设单位进场通知，未组织公司人员组建监理部进驻施工现场参与现场管理。
（四）事故现场情况

事故现场位于新疆乌鲁木齐市十二师头屯河农场一连（安四路以南，屯坪路以西）农贸市场建设项目内，该项目主体已完工，砖混结构，正在处于安装门窗、内墙抹灰及主体外墙保温安装施工工序。

事故现场未搭设任何安全防护措施，现场违规擅自使用电动提升机，无安装方案、无验收记录，施工现场临时用电管理混乱，分级配电箱设置不符合规范要求，电缆线未按要求进行敷设。

（五）事故发生经过与现场处置过程
事发现场无监控视频，据事故项目工人表述，2025年7月10日18时00分许，张运动（事故死者）正在项目二楼平台使用电动提升机吊装一楼推车装载的六袋砂浆，电动提升机吊装过程中失稳向建筑物外侧倾倒，连带现场电缆线、电动提升机及张运动一并坠落至一层地面，致使张运动头部触地，张运动本人未佩戴任何防护用品，现场没有临边防护措施。现场工人王三星呼叫救援，工人杨伟拨打了120急救电话，急救工作者到场后，对张运动进行了检查，发现已经没有生命体征，急救人员让李卫星报警，李卫星即拨打了110报警电话。

（六）人员伤亡和财产损失情况

本次事故造成张运动1人死亡，直接经济损失95余万元。
二、事故原因分析

（一）直接原因

（1）张运动安全生产意识淡薄，未佩戴安全带和安全帽，违章操作物料提升机进行运输材料作业，违规超重吊装砂浆致使提升机失稳向外倾倒，连带现场电缆线及作业人员不慎坠落至一楼地面。 

（二）间接原因。

（1）新疆佳福房地产开发有限公司落实企业安全生产主体责任不到位，未办理质量安全监督登记手续，在未通知施工单位、监理单位相关负责人进场及施工现场不满足安全生产条件的情况下，违规组织劳务人员进场施工，项目建设开工程序严重缺失，施工现场管理混乱，对劳务人员的安全教育培训不到位。

（2）施工现场安全条件不具备，吊装平台临边防护措施不符合安全规范要求，未为劳务人员提供用于固定安全带的安全防护设施；现场物料提升设备无安装方案、无验收记录，整体施工现场不满足人员作业的安全条件。

（三）事故性质 

经公安部门调查取证，这起事故排除了刑事案件的可能性。经调查认定，新疆佳福房产公司农贸市场项目“7·10”一般高处坠落事故是一起因企业未严格落实安全生产主体责任，施工现场安全管理不到位，作业人员违规操作，未正确佩戴安全防护用品造成1人死亡的一般生产安全责任事故。 

三、事故责任及处理建议 

（一）因事故原因免于追究和追究责任人员。

1.张运动，安全生产意识淡薄，未系安全带佩戴安全帽，违章操作物料提升机进行材料吊装作业，对事故的发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。
2.刘家海，新疆佳福房地产开发有限公司执行董事兼总经理，事故项目建设单位主要负责人。新疆佳福房地产开发有限公司未向十二师建设工程质量安全监督机构申报质量安全监督登记手续，未组织合同约定的施工单位、监理单位进场履职尽责。刘家海作为该公司实际负责人，与无施工资质的张运动等五人，口头约定劳务费用，将涉案项目的劳务承包给张运动等五人进行施工。工程施工期间，项目建设方与施工方均未制定相关安全生产管理规定，安全生产责任不清晰，安全防护措施不到位，工地安全生产管理松散，施工现场混乱，张运动等五人在生产、作业中违反有关安全管理的规定，导致发生致一人死亡的重大伤亡事故，刘家海其行为涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款规定[
]，建议以重大责任事故罪移交公安机关追究其刑事责任。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议 

1.新疆佳福房地产开发有限公司。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[
]、第四十四条[
]、第四十五条之规定[
]，未组织开展装卸作业的安全生产教育和培训；未向作业人员如实告知作业场所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；未为全体作业人员提供全套劳动防护用品并监督从业人员佩戴使用。违反《建设工程质量管理条例》第七条、十三条之规定，未将工程发包给具有相应资质等级的单位；在开工前，未按照国家有关规定办理工程质量监督手续；建议由师应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、师住建局依据《建设工程质量管理条例》的有关规定立案调查。同时，将其违法违规行为函告公司注册所在地房地产开发主管部门，并建议按照房地产开发企业资质管理相关规定予以核查处理。
（三）对事故属地有关人员和责任单位的处理建议

1.石建业，第十二师建设工程质量安全监督站负责人，未依法全面履行质量安全监督管理职责，在新疆佳福房地产开发有限公司取得施工许可证后，未及时督促其办理质量安全监督手续，导致该项目长期脱离法定监督，质量安全监管责任落实不到位。建议由十二师安全生产委员会按照《新疆生产建设兵团安全生产委员会安全生产约谈实施办法（试行）》进行约谈。

2.王佳，第十二师建设工程质量安全监督站工作人员，负责头屯河农场项目建设质量安全监督，对项目私自开工建设情况掌握不清楚，对新疆佳福房地产开发有限公司未办理质量安全监督手续擅自施工的违法行为失管失察。建议十二师住房和城乡建设局按照相关规定进行处理。
3.胡保军，第十二师头屯河农场安全生产分管领导。其在履行安全生产管理职责过程中，未严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全责任要求，对辖区内项目建设相关信息掌握不全面，项目建设动态监管机制不健全，未明确项目建设监管主体单位，属地监管责任履行不到位，对事故发生负有领导责任。议由十二师安全生产委员会按照《新疆生产建设兵团安全生产委员会安全生产约谈实施办法（试行）》进行约谈。
4.第十二师住房和城乡建设局作为建筑领域行业主管部门，履行“管行业必须管安全”监管职责不到位，建筑施工领域安全监管漏洞突出。对施工用工管理不规范，施工人员录用、培训等关键环节监管缺失；对建筑物修缮、房屋维修等零星工程作业安全条件审查和现场防护措施落实监督不到位；对建筑施工企业私自分包或个人无证施工的违法违规行为排查不到位。建议师住建局主要负责人向师安全生产委员会作出深刻书面检查。

5.十二师建设工程质量安全监督站作为师辖区房屋建筑和市政基础设施工程项目质量、安全监督管理机构，对辖区内已开工项目安全监督管理不到位，日常巡查、检查落实不到位，存在监管盲区。建议十二师建设工程质量安全监督站主要负责人向师住建局党组作出深刻书面检查。

6.头屯河农场经济发展办公室履行属地安全生产综合监管职责不到位，工作作风不实，安全生产决策部署仅停留在会议传达、文件布置，督促检查流于形式；对项目建设安全监管职责界定不清晰，虽已制定《头屯河农场各行业领域安全生产职责分工》，但事故事发前未印发实施，导致监管责任无法有效落地；对辖区内项目建设实际情况掌握不足，安全风险管控措施落实不到位。建议由头屯河农场按照相关规定对负责人和相关人员进行处理。
7.头屯河农场城镇建设和生态保护中心履行住房和城乡建设、城镇管理，落实“三管三必须”行业安全监管责任不到位，对住房和城乡建设领域项目监管存在明显疏漏，虽主动建立项目开复工报备制度，但对项目开复工具体手续办理情况掌握不清楚，对已办理施工许可证的项目后续手续审查不到位，默许办理施工许可手续即可开工建设；日常安全检查流于形式，对项目建设领域安全隐患问题检查不深入不细致，发现隐患问题处理不及时，落实行业监管责任不到位。建议由头屯河农场按照相关规定对负责人和相关人员进行处理。
四、事故防范措施建议

（一）开展建筑领域专项整治。师住建局要以此次事故为深刻警醒，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，严格压实行业安全监管责任，建立行政审批信息共享机制，强化房屋建筑和市政基础设施项目施工许可与质量安全监督报监登记的有效衔接，确保辖区内相关建设项目安全监督全覆盖。要立即部署建筑施工领域安全专项整治，全面排查整治用工管理、维修作业、资质审查等突出问题，严厉打击无证施工等违法违规行为，坚决杜绝类似事故再次发生。

（二）牢固树立安全发展理念。头屯河农场作为安全生产属地监管责任主体，应明确建筑工地施工项目的责任单位，强化安全管理措施，要认真构建安全责任体系，举一反三开展专项治理，持续推动企业增强风险意识，明确安全生产责任具体到部门、岗位和个人，确保层层有责、人人担责，坚决遏止生产安全事故高发频发态势。对辖区内存在违法违规的行为要及时向行业监管部门及师安委会及时上报有关信息，对涉嫌存在违法违规行为的单位及时移交执法部门进行查处。
（三）提高企业安全生产意识。新疆佳福房地产开发有限公司要严格落实主要负责人是企业安全生产第一责任人的工作要求，深刻汲取事故教训，提高风险隐患排查整改的主动性和自觉性，聚焦本质安全狠抓整改。应建立健全企业安全保障体系，明确责任划分，确定项目负责人岗位职责，严格按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规有关规定，履行建设单位质量安全管理责任。
（四）强化现场处置与应急演练。各团场各部门各单位要督促管理范围内的生产经营单位加大安全生产培训教育力度，全面提升从业人员安全意识，要指导企业认真编制符合实际的应急预案和现场处置方案，组织开展好应急演练，确保生产经营单位每半年开展一次疏散逃生或应急处置演练，并做好演练评估和改进，着力提升从业人员现场应急处置、避险逃生能力，确保以务实举措推动安全风险防控见实效，全力降低生产安全事故的发生概率。
[�] 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款规定：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑 。根据《最高人民法院  最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释（二）》第二条，刑法第一百三十四条之一规定的犯罪主体，包括对生产、作业负有组织、指挥或者管理职责的负责人、管理人员、实际控制人、投资人等人员，以及直接从事生产、作业的人员。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第八条进一步明确了重大责任事故罪的立案追诉标准，包括造成死亡一人以上、或者重伤三人以上；（二）造成直接经济损失五十万元以上的；（三）发生矿山生产安全事故，造成直接经济损失一百万元以上的；（四）其他造成严重后果的情形。


[�] 第二十八条 生产经营单位应当在对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。


[�] 第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。


[�] 第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。







