关于乌鲁木齐鑫乐新途能源有限公司加油加气站项目环境影响报告表的批复

乌鲁木齐鑫乐新途能源有限公司：

你单位报送的由新疆创禹水利环境科技有限公司编制的《乌鲁木齐鑫乐新途能源有限公司加油加气站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款，经审查，现批复如下：

一、本项目位于新疆生产建设兵团第十二师104团向心东街74号，中心地理坐标E87°23′20.065″，N43°40′48.975″。厂区北侧为公路（S101），南侧为废弃厂区，东侧为新疆昊通百圣能源管理投资有限公司供天然气厂区，西侧为空地。

建设内容：本项目建设性质为新建，站内建有加油站、CNG加气站和充电区。本项目的产品规模为年销售汽油3000吨，柴油3000吨，压缩天然气720万标准立方米。

本项目总投资5500万元（其中：环保投资104万元，占总投资1.89%）。

- 评价结论

在全面落实《报告表》中提出的各项防治生态破坏和环境污染措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

- 在项目设计、建设、运营和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物稳定达标排放，并达到以下要求：

- （一）落实废气污染防治措施。运营期主要为汽油卸油作业废气、储油油气、汽油加油作业废气、加气工艺废气等。经油罐车卸油及加油过程油气回收系统处理后直接排放，执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3油气浓度无组织排放限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1特别排放限值要求。

（二）落实废水污染防治措施。本项目无生产废水。项目区生活污水经防渗化粪池处理后排入市政管网，最终排入兵团乌鲁木齐工业园区污水处理厂处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。

（三）落实噪声污染防治措施。本项目运营期噪声源主要为加油机、潜油泵、加气机等设备，通过选用低噪声设备，采取基础减振、隔音，加强设备的维修养护，加强作业管理等措施。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（四）落实固废污染防治措施。本项目运营期生活垃圾经垃圾桶收集后，由环卫部门定期统一清运处理。

油罐清洗废物交由有资质的单位处置，不在站内储存。含油废手套、废抹布、废油管由专用收集容器收集后存放于危险废物贮存点，定期交由有资质的单位处置。危险废物贮存点要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设。

（五）落实环境管理规章制度和环境监测计划。施工期开展环境监理，定期提交工程环境监理报告。对沿线敏感目标噪声实施跟踪监测，根据敏感点实际情况和监测结果及时增补和完善防治措施。

四、你单位应当对《报告表》的内容和结论负责。对不落实生态环境保护主体责任，存在承诺弄虚作假，建设项目严重违法，环评文件有严重质量问题等情形的，我局可依法撤销行政许可决定，对存在的违法行为依法查处。

五、项目竣工后正式运营前，根据《排污许可管理条例》依法办理排污许可手续，并对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入运行，并依法向社会公开环境保护设施验收报告。

六、本批复有效期五年，项目自批复之日起五年后开工建设的，应报我局重新审核。本批复生效后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

七、十二师生态环境保护综合行政执法支队和项目所属辖区环境管理部门负责“三同时”监督检查和日常监管工作。你单位应在收到本批复20个工作日内，将批准后的环境影响报告表及批复分送以上监督管理机构，并按规定接受监督检查。