
师水资保〔2026〕2号                  签发人：蒋仕新 

关于德源西山商业综合体（德晟广场）水土

保持方案报告书技术审查意见的报告
第十二师水利局：

2025年12月30日，我中心组织有关专家对新疆德源房地产开发有限公司提交的《德源西山商业综合体（德晟广场）水土保持方案报告书》（以下简称《报告书》）进行了技术审查，基本同意该报告书，现将技术审查意见上报。
           十二师水文水资源管理中心  

               2026年1月15日      
德源西山商业综合体（德晟广场）水土保持方案

报告书技术审查意见

德源西山商业综合体（德晟广场）位于新疆生产建设兵团第十二师104团西山西街以西，西山路以南，项目区中心点地理坐标：东经87°30'51.9447"，北纬 43°47'50.0759"。本项目为新建项目，总建筑面积128967.79平方米，其中地上建筑面积 97268.95平方米，地下建筑面积31698.84平方米，主要包括新建6栋住宅楼、3栋商业楼、地下车库及其附属配套设施建设等，绿地率23.27%。

本工程总占地面积4.34公顷，其中永久占地3.76公顷，临时占地0.58公顷，占地类型为住宅用地、未利用地。土石方挖填总量11.46万立方米，其中挖方4.53万立方米，填方6.93万立方米，借方2.40万立方米，无弃方本工程不设置永久弃渣场。本项目不存在拆迁及专项设施改建问题。本项目已于2025年7月10日开工，计划于2026年9月完工，总工期为15个月。项目建设总投资80000万元，其中土建投资68000万元，资金来源为企业自筹。

项目区地形西南高、东北低，原地面高程为924.82米~922.73米，竖向布置采用平坡式，根据设计标高932.50米~925.10米，通过高挖低填，使各区域达到设计标高。从南向北的高低关系结合建筑布局考虑坡向及坡度，在保证场区场地比市政道路标高略高的基础上合理安排坡度，坡度控制在0.3%~4.2%左右。

本项目区域土壤类型主要为棕漠土，无熟土层，含少量植物根系，项目区不具备表土剥离的条件。根据现场调查，项目区周边多为人工种植的乔木、灌木、草坪等。项目区内原生植被具有普遍的旱生特征，项目区周边植被覆盖度约为25%，项目区原地貌植被覆盖度约为10%。本工程所在区域土壤侵蚀类型为轻度风力侵蚀，原地貌土壤侵蚀模数为1000吨/（平方公里·年），容许土壤流失量为1000吨/（平方公里·年）。

项目位于新疆生产建设兵团第十二师104团境内，属于温带大陆性干旱气候，根据乌鲁木齐市气象局提供的有关气象资料，乌鲁木齐市极端最高温度42.1℃，极端最低温度-41.5℃，年平均温度6.4℃；年平均日照时数2775.3小时；最大风速28米/秒，平均风速1.70米/秒，常年主导风向为西北风；年平均降水量277.6毫米，1日最大降水量57.7毫米；蒸发量年平均2266.8毫米，年平均相对湿度25%；最大积雪深度48厘米，最大冻土深度140厘米，无霜期平均176天。春、秋两季为风季，其中春季为三月中旬至六月中旬，秋季为9月中旬至11月中旬。项目周边无自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等国家保护地区。

本工程位于新疆生产建设兵团第十二师，根据办水保〔2025〕170号《水利部办公厅关于做好国家级水土流失重点预防区和重点治理区落地上图成果应用的通知》，项目区未处于国家级水土流失重点预防区和重点治理区内，根据《新疆生产建设兵团水土保持规划（2015—2030年）》，项目区所属的新疆生产建设兵团第十二师未涉及兵团级水土流失重点预防区和重点治理区内，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）规定，本项目位于县级及以上城市区域，应执行水土流失防治标准执行北方风沙区一级标准。

2025年12月30日，第十二师水文水资源管理中心组织专家函审，建设单位根据专家审查意见组织方案编制单位对报告书进行了补充、修改和完善。经审查，专家组基本同意修改后的水土保持方案报告书，提出技术审查意见如下：
一、主体工程水土保持分析与评价

（一）基本同意水土保持制约性因素的分析与评价结论，工程建设过程中应加强施工管理、保护和治理等措施。

（二）同意从水土保持角度对主体工程选址合理性的分析与评价，基本同意本阶段主体设计的选址方案。

（三）基本同意对工程占地、土石方平衡及施工组织等的分析与评价。
（四）基本同意对主体设计中具有水土保持功能工程的评价和界定。
二、水土流失防治责任范围

基本同意本阶段确定的水土流失防治责任范围面积为4.34公顷，其中永久占地3.76公顷，临时占地0.58公顷，

三、水土流失调查

基本同意水土流失调查的内容和方法。经调查本工程建设过程中土壤流失量调查总量为364吨，其中原地貌土壤流失量为121吨，新增加的土壤流失量为243吨，水土流失产生的主要区域是道路及硬化区，水土流失重点监测时段是施工期。

四、水土流失防治目标

按照《生产建设项目水土流失防治标准》，同意本项目水土流失防治标准执行北方凤沙区水土流失一级防治标准。基本同意设计水平年水土流失综合防治目标为：水土流失治理度达到85%，土壤流失控制比达到1.0，渣土防护率达到89%，林草植被恢复率达到93%，林草覆盖率达到22%，表土保护率不作要求。

五、防治分区及措施总体布局

（一）基本同意水土流失防治区划分为6个防治分区：建构筑物区、道路及硬化区、管线工程区、绿化工程区、施工生产生活区、临时堆土区。
（二）基本同意水土流失防治措施体系及总体布局。

六、分区防治措施布设

基本同意各分区防治措施布设，主要防治措施为：
（一）建筑物区

临时措施：洒水（主体已列）
（二）道路及硬化区

临时措施：洒水（主体已列）
（三）绿化区

工程措施：土地整治（主体已列）、节水灌溉（主体已列）、绿化覆土（主体已列）;

植物措施：栽植乔灌草（主体已列）;

临时措施：洒水（方案新增）。

（四）管线工程区

临时措施：防尘网苫盖（方案新增）
（五）施工生产生活区

工程措施：土地平整（主体已列）
临时措施：洒水（方案新增）
（六）临时堆土区

工程措施：土地平整（主体已列）
临时措施：防尘网苫盖（方案新增）；编织袋装土拦挡（方案新增）；洒水（方案新增）。

七、水土保持施工组织设计

基本同意水土保持工程施工组织及进度安排。

八、水土保持监测

基本同意水土保持监测时段、内容和方法。项目采用定点监测、调查监测、遥感监测相结合的方法。监测内容主要包括水土保持方案落实情况，扰动面积情况，水土保持措施（含临时防护措施）实施状况及防治效果，水土保持责任制度落实情况等。

九、水土保持投资估算

同意水土保持投资估算按照《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2024〕323号）及相关行业、地方标准和当地现行价。

基本同意本项目水土保持工程总投资为113.89万元，总投资中工程措施费19.94万元，植物措施费56.47万元，监测措施投资10.10万元，临时措施投资10.01万元，独立费用11.45万元，基本预备费1.58万元，水土保持补偿费43447元。

十、水土保持效益分析

基本同意水土保持效益分析。水土保持方案实施后，建设区水土流失可基本得到控制，生态环境得到一定程度的恢复。

本技术审查意见仅限于生产建设项目水土流失预防和治理范畴。因之发生的相关赔偿、补偿，由生产建设项目法人负责。
第十二师水文水资源管理中心         2026年1月15日印发
