## 个体、法人
企业名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额 （万元） | 没收违法所得、没收非法财物的金额（万元） | 暂扣或吊销证照名称 及编号 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社 会信用代码 | 备注
新疆生产建设兵团第十二师五一农场幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12991200MB19873106 | 刘雪花 | 十二师市监处罚〔2026〕1号 | 使用清洗消毒不合格的复用餐饮具 | 2025年10月17日，新疆生产建设兵团市场监督管理局委托招商新疆质量检测技术研究院有限公司对你单位食堂使用的复用餐碗进行食品安全监督抽检。2025年10月30日，我局在国家市场监督管理总局食品安全智慧监管系统收到检验报（No:2025X-J-SP17665），结果显示在你单位食堂抽检的复用餐碗中阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）项目不符合GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》要求，检验结论为不合格。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第五项的规定 | 罚款 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第五项的规定，本局决定给予你单位以下行政处罚： 1．处罚款人民币10000元（大写：人民币壹万元整） | 1 |  |  | 新疆生产建设兵团第十二师市场监督管理局 | 11991200MB1A33671J | 新疆生产建设兵团第十二师市场监督管理局 | 11991200MB1A33671J
新疆生产建设兵团第十二师一〇四团医院 | 法人及非法人组织 | 129912004584884581 | 王旭光 | 十二师市监处罚〔2026〕2号 | 经营、使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械，或者使用未依法注册的医疗器械 | 2025年10月10日上午，我局执法人员孙璐、芦军对当事人新疆生产建设兵团第十二师一〇四团医院开展监督检查，当事人王旭光在现场陪同检查。 1.检查中在医院一楼中医科负一楼储物间内发现：1台产品型号为ZZIR-Ⅰ型的偏振光疼痛治疗仪，产品编号为IRI2011151114，出厂日期为2013年1月17日，使用期限六年。 2.在医院一楼停用女卫生间发现：1台LY-3型微波治疗仪，出厂编号为LYA6252，使用期限8年。 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款第三项的规定 | 罚款;没收非法财物 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款第三项的规定，责令当事人改正上述违法行为并对当事人作出如下处罚：1.没收过期医疗器械2台； 2.罚款3000元（叁仟元整）。 | 0.3 | 4.9 |  | 新疆生产建设兵团第十二师市场监督管理局 | 11991200MB1A33671J | 新疆生产建设兵团第十二师市场监督管理局 | 11991200MB1A33671J
乌鲁木齐常好医药有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659010MA78PYM49L | 王有萍 | 十二师市监处罚〔2026〕3号 | 作虚假或者引人误解的 商业宣传 | 2025 年 8 月 20 日，我局收到三坪垦区公安局三坪派出所的线索移交函，称乌鲁木齐常好医药有限公司在微信群“常好医药健康栏目 1 群”“常好医药健康栏目 2 群”推销参龙虫草益肾胶囊、麝香通络液，涉嫌虚假宣传。 | 依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十五条第一款的规定 | 罚款 | 依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十五条第一款的规定，综合本案事实，决定责令当事人改正违法行为，并给予罚款18300元（壹万捌仟叁佰元整）的行政处罚 | 1.83 |  |  | 新疆生产建设兵团第十二师市场监督管理局 | 11991200MB1A33671J | 新疆生产建设兵团第十二师市场监督管理局 | 11991200MB1A33671J
乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）金业五金建材店 （个体工商户） | 个体工商户 | 92659030MADNHC8G9U | 赵顺朋 | 十二师市监处罚〔2026〕4号 | 销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的行业标准的电缆且未履行进货查验义务 | 2025 年 8 月 18 日，我局收到兵团市场监管局产品质量监督抽查不合格产品移送处理通知单（编号 2025BTJDCC34），显示重庆市计量质量检测研究院在乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）金业五金建材店（个体工商户）开展产品质量监督抽查，抽检型号为 YC450/750V 2×2.5 的通用橡套软电缆并出具检验报告（编号 2025-03ZD050639），检验结论为不合格，检验项目绝缘厚度、护套厚度、导体电阻不符合 JB/T 8735.2-2016《额定电压 450/750 V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第 2 部分：通用橡套软电缆》的要求。 | 依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条的规定 | 罚款;没收非法财物;没收违法所得 | 依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条的规定,综合本案事实，决定责令 当事人改正上述违法行为并给予以下行政处罚： 1.罚款430元（肆佰叁拾元整）； 2.没收违法所得45元（肆拾伍元整）； 3.没收不合格电缆70米（货值金额301元） | 0.043 | 0.0346 |  | 新疆生产建设兵团第十二师市场监督管理局 | 11991200MB1A33671J | 新疆生产建设兵团第十二师市场监督管理局 | 11991200MB1A33671J
新疆生产建设兵团第十二师西山农牧场职工医院 | 法人及非法人组织 | 1299120045848828XR | 严燕 | 十二师市监处罚〔2026〕5号 | 使用未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械 | 2025 年 9 月 29 日，本局收到新疆生产建设兵团第十二师医疗保障局的《关于移交第十二师西山农牧场职工医院相关问题的函》，反馈当事人使用的一台“旋转式血液粘度计”（型号：LBYN5A；注册证号：京药管械（准）字 2002 第 2400393 号；生产日期：2006.02）已过期。 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第（三）项的规定 | 罚款;没收非法财物 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第三项的规定，责令当事人改正上述违法行为并对当事人作出如下处罚：1.没收涉案医疗器械“旋转式血液粘度计”1 台； 2.处罚款人民币 3000 元。 | 0.3 | 4.87 |  | 新疆生产建设兵团第十二师市场监督管理局 | 11991200MB1A33671J | 新疆生产建设兵团第十二师市场监督管理局 | 11991200MB1A33671J
乌鲁木齐臻味有道食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91650000MA78FTCQ76 | 阮孝通 | 十二师市监处罚〔2026〕6号 | 生产经营菌落总数抽检不合格的食品 | 2025 年 10 月 28 日，我局收到新疆生产建设兵团市场监督管理局委托招商新疆质量检测技术研究院有限公司出具的检验报告（编号 No:2025X-J-SP17532）一份，报告显示 2025 年 10月 15 日抽样乌鲁木齐臻味有道食品有限公司产品“鑫博然新疆炒年糕（生产日期：2025-09-07，规格450g/袋）”经抽样检验，菌落总数项目不符合 GB19295-2021《食品安全国家标准速冻面米与调制食品》要求，检验结论为不合格。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第二款的规定 | 罚款;没收非法财物;没收违法所得 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第二款的规定，决定对当事人处罚如下： 1.没收违法所得人民币 45 元； 2.没收当事人召回的“鑫博然新疆炒年糕（生产日期：2025-09-07，规格 450g/袋）”145 袋； 3.处罚款人民币 10000 元。 | 1 | 0.048 |  | 新疆生产建设兵团第十二师市场监督管理局 | 11991200MB1A33671J | 新疆生产建设兵团第十二师市场监督管理局 | 11991200MB1A33671J
新疆保利天恒基房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 916501000973628244 | 夏雷 | 十二师市监处罚〔2026〕7号 | 利用格式条款免除自身责任、排除或者限制消费者权利、加重消费者责任 | 当事人《商品房买卖合同》中格式条款内容违反《合同行政监督管理办法》第七条第四项、第五项和第八条第一项、第四项、第六项、第八项之规定，属于利用格式条款免除或减轻自身责任、加重消费者责任、排除或限制消费者权利。 | 依据《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第五十条第一款的规定 | 罚款 | 依据《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第五十条第一款的规定，本局决定责令当事人立即停止、改正上述违法行为并给予以下行政处罚：罚款90000.00元（玖万元整） | 9 |  |  | 新疆生产建设兵团第十二师市场监督管理局 | 11991200MB1A33671J | 新疆生产建设兵团第十二师市场监督管理局 | 11991200MB1A33671J