关于新疆和盛国际贸易有限责任公司储煤场

项目环境影响报告表的批复

新疆和盛国际贸易有限责任公司：

你单位报送的由乌鲁木齐博亚天宏环保科技有限公司编制的《新疆和盛国际贸易有限责任公司储煤场项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款，经审查，现批复如下：

一、本项目位于新疆乌鲁木齐市（第十二师）经济技术开发区（头屯河区）三坪农场底坪一街230号中国（新疆）自由贸易试验区，厂址中心地理坐标东经87°19′59.383″，北纬43°54′58.551″。项目东侧、南侧均为空地，北侧为底坪一街，西侧为三坪盛泰地面停车场。

建设内容：本项目为煤炭仓储项目，仅作暂存集运，不涉及煤炭销售。在项目区现有库房基础上建设全封闭环保型煤库三座，危废贮存点一座，配套洗车平台、喷雾抑尘装置、皮带输送机等设施。项目规模为年暂存转运工业煤200万吨。供暖采用0.5t/h燃气热水锅炉。

本项目总投资150万元（其中：环保投资38万元，占总投资25.33%）。

该项目存在未批先建行为，已于2026年4月对建设单位行政处罚，建设单位主动委托开展现状环境影响评价，根据原环保部（环办环评〔2018〕18号）规定，我局予以受理。

- 二、现状评价结论

- 《报告表》表明：本项目产生的废水、废气、固废及噪声采取污染防治措施后，主要污染物能够按照现行标准达标排放。在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施的前提下，该项目是可行的。

- 三、保留运行要求

- （一）落实废气污染防治措施。本项目煤炭装卸前进行喷淋，煤炭装载堆存在全封闭煤库内进行，并对煤堆进行喷雾抑尘，每个煤库安装一套喷雾装置。车辆运输过程采用洒水抑尘+覆盖毡布措施。煤炭转运过程采用皮带输送，在产尘点使用雾炮车喷雾抑尘装置，输送皮带采用密闭输送廊道。本项目无组织颗粒物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5限值要求。

- （二）落实废水污染防治措施。本项目生产废水进入三级沉淀池处理后回用于车辆冲洗，不外排。生活污水经市政管网排入十二师三坪新区污水处理厂处理。满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。

（三）落实噪声污染防治措施。本项目运营期噪声源主要为输送机、运输车辆等产生的噪声。产噪设备主要集中在生产区，采取基础减振、定期维护、厂房隔音等措施。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（四）落实固废污染防治措施。本项目沉淀池污泥，定期清掏，自然风干晾晒后于厂区暂存，定期外售。生活垃圾采用垃圾桶收集，由园区环卫部门统一清运处置。

废机油、废机油桶分区暂存于危废贮存间，交由有危险废物处置资质的单位处理。危险废物贮存间建设要求满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

（五）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。环境影响报告表批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批环境影响评价文件。项目竣工后正式运营前，根据《排污许可管理条例》依法办理排污许可手续，并对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，项目方可投入运行。

五、十二师生态环境保护综合行政执法支队和项目所属辖区环境管理部门负责“三同时”监督检查和日常监管工作。你单位应在收到本批复20个工作日内，将批准后的环境影响报告表及批复分送以上监督管理机构，并按规定接受监督检查。