关于新疆希望爱登堡电梯有限公司2吨/时燃气锅炉建设项目环境影响报告表的批复

新疆希望爱登堡电梯有限公司：

你单位报送的由新疆天地源环保科技发展股份有限公司编制的《新疆希望爱登堡电梯有限公司2吨/时燃气锅炉建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款，经审查，现批复如下：

一、本项目位于新疆乌鲁木齐市（第十二师）经济技术开发区（头屯河区）兵团乌鲁木齐经济技术开发区紫藤街1号新疆希望爱登堡电梯有限公司现厂区内。项目中心地理坐标为东经87°22'04.135"，北纬43°42'09.914"。项目北侧为空地，东侧为企业联合车间，西侧为八钢公路，南侧为企业原料加工车间。

建设内容：本项目建设性质为改扩建。本次建设内容为拆除原有一台0.7兆瓦燃气锅炉，改扩建一台1.4兆瓦燃气热水锅炉，利用原有软水制备系统、热水循环系统、8米高排气筒及其他供气、供水等公用工程。

本项目总投资15万元（其中：环保投资5万元，占总投资33.3%）。

- 二、评价结论

在全面落实《报告表》中提出的各项防治生态破坏和环境污染措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

- 三、在项目设计、建设、运营和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物稳定达标排放，并达到以下要求：

- （一）落实废气污染防治措施。本项目锅炉采用超低氮燃烧器，燃烧后废气经现有1根8米高排气筒（DA001）排放。SO2、NOx、一氧化碳和烟气黑度排放浓度满足《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T 001-2018）表1中新建锅炉排放标准限值，颗粒物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值要求。

- （二）落实废水污染防治措施。本项目运营期生产废水排入园区下水管网，进入兵团乌鲁木齐工业园区污水处理厂处理。满足《污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。

（三）落实噪声污染防治措施。本项目运营期噪声源主要为燃烧器、补水泵、循环水泵等设备产生的机械噪声等。采取加强维修养护、减振、隔声等措施。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（四）落实固废污染防治措施。本项目软化水处理设备中使用失效后的离子交换树脂，由厂家定期更换。

（五）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案；定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

本项目主要污染物总量控制指标：氮氧化物：0.218吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。环境影响报告表批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批环境影响评价文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。项目竣工后正式运营前，根据《排污许可管理条例》依法办理排污许可手续，并对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，项目方可投入运行。

五、十二师生态环境保护综合行政执法支队和项目所属辖区环境管理部门负责“三同时”监督检查和日常监管工作。你单位应在收到本批复20个工作日内，将批准后的环境影响报告表及批复分送以上监督管理机构，并按规定接受监督检查。